玉溪市康胤胶粘制品有限公司现场问题

- 醇性油墨生产区临时存放的危险物料存放量不能超过每天的使用量；用电开关未使用防爆开关，未设置温湿度计；部分电气线路未穿钢管；孔洞未用防爆胶泥封堵；未张贴安全警示、操作规程；厂房内杂物，不相关设备设施，座椅未清理；

- 仓库内物料内未明确各堆放区域功能；

- 未设置柴油发电机作为消防备用电源；

- 门卫室未设置事故柜（事故柜内增设两台便携式可燃气体检测仪）；

- 厂区办公楼顶未设置风向标；

- 部分岗位未设置危险源分布卡、职业危害告知卡、应急救援方法告知卡等.